ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Протокол постоянно действующий комиссии №2 от 13.10.2021г. АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт чиллера «CIAT» в Самаркандском областном филиале АО «НБ ВЭД РУ» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Требование к участнику |  Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие специалиста по установке чиллер-системы и пусконаладке данной системы *(прилагать подтверждающие документы)*; Наличие оборотных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от стартовой цены отбора. *(прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка)*; Минимальный среднегодовой оборот не менее 300,0 млн. сумм. *(прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка)*; Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года *(прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ)*. |
| 6 | Не допускаются к участию конкурса |  -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 7 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через **30 дней**. |
| 8 | Основные объёмы работ |  Капитальный ремонт чиллера ( Пластинчатые теплообменники, компрессор, фильтр-осушитель, ТРВ, Приборы датчика высокого и низкого давления, плата управления, вентиляторы, электросхемы, воздушные конденсаторы, фреоновый контур. |
| 9 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 10 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте:-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;-обеспечивает контроль исполнительной документации ремонтных работ;-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренный в (*срок начало и окончания работ*);-определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;-сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 11 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока  |
| 12 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ |  В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки |